Wykonawca (Nazwa, adres, NIP):

Data:

Grantobiorca (Imię, nazwisko):

Adres obiektu:

KOSZTORYS
WYKONAWCZY (OFERTOWY)

| Lp. | Zakres | Cena jedn. netto | Ilość | Jedn. | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Źródło ciepła Producent, model: …………………………………… Moc: ……………… kW Sprawność: …………% Rodzaj paliwa: …………………………………… Typ nowego ogrzewania |  | 1 | szt. |  |  |
| 2. | Demontaż starego źródła ciepła |  |  | komplet |  |  |
| 3. | Opłaty przyłączeniowe na rzecz operatora sieci (opłaty za przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej / gazowej w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci) |  |  | komplet |  |  |
| 4. | Niezbędna modernizacja systemu ogrzewania budynku lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach w obrębie kotłowni (koszty robocizny) |  |  | komplet |  |  |
| 6. | Niezbędna modernizacja systemu ogrzewania budynku lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach w obrębie kotłowni (koszty materiałów) |  |  | komplet |  |  |
| 7. | Zakup i montaż wkładu kominowego |  |  | komplet |  |  |
| 8. | System sterowania kotłem |  |  | komplet |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

Termin wykonania: ……………………………… r.

Podpis Wykonawcy:

Katalog kosztów kwalifikowanych, które były ponoszone po 1 stycznia 2021 roku:

- Demontaż i likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła,

- Koszt podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

- Zakup i montaż niskoemisyjnego jednego urządzenia grzewczego, a w przypadku systemu ogrzewania opartego o źródła ciepła zasilanego energią elektryczną wszystkie urządzenia wytwarzające ciepło z energii elektrycznej za wyjątkiem urządzeń przenośnych,

- Zakup i montaż zbiornika na c.w.u. – tylko w przypadku, gdy nowe zamontowane urządzenie grzewcze pracuje na potrzeby c.o. i c.w.u.,

- Zakup i montaż zbiornika buforowego,

- Zakup i montaż niezbędnej armatury:

  - czopuch,

  - pompa obiegowa,

  - zawory przelotowe i zwrotne,

  - zawór trój- lub czwórdrogowy,

  - niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła,

  - wkład kominowy – tylko w przypadku kotła gazowego lub zaleceń wynikających z opinii kominiarskiej,

  - zespół rurowy, izolacja rurociągów,

  - naczynie zbiorcze lub przeponowe;

- Zakup i montaż instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej i braku takiej instalacji w budynku/ wyodrębnionym lokalu mieszkalnym,

- Zakup i montaż instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. w przypadku zmiany aktualnego systemu ogrzewania opartego na piecach i kominkach na paliwo stałe wydzielających ciepło i braku takiej instalacji w budynku/ wyodrębnionym lokalu mieszkalnym.

- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym obejmą tylko powierzchnię wykorzystywaną do celów mieszkaniowych proporcjonalnie do całej powierzchni budynku.

Katalog kosztów niekwalifikowanych:

- Koszty prac związanych z adaptacją budynku na potrzeby nowego źródła ciepła,

- Przeróbki wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.,

- Koszty robót towarzyszących (np. remont i przebudowa kominów oraz innych elementów związanych z montażem nowego źródła ciepła),

- Koszty wykonania dokumentacji projektowej,

- Należny podatek VAT (płatny przez Grantobiorcę),

- Koszty zakupu przenośnych urządzeń grzewczych,

- Koszty zakupu i montażu niezależnych od źródeł ogrzewania, urządzeń służących do przygotowania c.w.u.

- Koszty związane z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego w lokalach użytkowych stanowiących część budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

# Footnotes

Dokument stanowi wzór – można modyfikować zakres oraz kolumny – jest to dokument przykładowy, a nie obligatoryjny

Wybrać właściwe